#### Unità interne

##### Daikin Stylish New Total Black 7000 BTU unita' interna condizionatore inverter wifi

Codice

FTXA20BB

Quantità

1

Macro Tipologia

UNITÀ INTERNA

Serie

STYLISH

Filtro aria

FILTRO ANTIBATTERICO

Inverter

INVERTER

Wi-Fi

WI-FI

Modo installazione

A PARETE

Ideale per ambiente da

15 MQ

Tubazioni collegamento gas ø (inch. - mm.)

3/8 - 9.52

Tubazioni collegamento liquido ø (inch. - mm.)

1/4 - 6.35

Potenza BTU

7.000 BTU

Garanzia Europea

4 ANNI

##### Daikin Stylish New Total Black 9000 BTU unita' interna condizionatore inverter wifi

Codice

FTXA25BB

Quantità

3

Macro Tipologia

UNITÀ INTERNA

Serie

STYLISH

Filtro aria

FILTRO ANTIBATTERICO

Inverter

INVERTER

Wi-Fi

WI-FI

Modo installazione

A PARETE

Ideale per ambiente da

25 MQ

Tubazioni collegamento gas ø (inch. - mm.)

3/8 - 9.52

Tubazioni collegamento liquido ø (inch. - mm.)

1/4 - 6.35

Potenza BTU

9.000 BTU

Garanzia Europea

4 ANNI

#### Unità esterna

##### Daikin MXM-A unità esterna quadri split inverter pompa di calore gas R32 kW 6,80/8,60 raffreddamento/riscaldamento

Codice

4MXM68A

Quantità

1

Potenza termica

8,6 KW

Macro Tipologia

UNITÀ ESTERNA

Tipologia

QUADRI SPLIT

Uso

RESIDENZIALE

Classe energetica (caldo)

A++

Classe energetica (freddo)

A+++

Inverter

INVERTER

Tubazioni collegamento gas ø (inch. - mm.)

1/2 - 12.70, 3/8 - 9.52

Tubazioni collegamento liquido ø (inch. - mm.)

1/4 - 6.35

Potenza nominale

6,8 KW

Incentivi

CONTO TERMICO 2.0

Gas refrigerante

R32