# SUPPORTO A PAVIMENTO

Supporto a pavimento per unità di condizionamento.
Grazie alla struttura trapezoidale rinforzata è in grado di sopportare il peso dell’unità di condizionamento esterna e contemporaneamente ridurre le vibrazioni generate.
I supporti a pavimento vengono forniti completi di viti per il corretto fissaggio e preconfezionati a coppie mediante film plastico.

| L | 350 | 450 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODICE | 0350 SP | 0450 SP | 1000 SP |
| PACKAGING | 24 | 24 | 4 |
| COLORE | RAL 1013 | RAL 1013 | RAL 1013 |

Materiale: PVC rigido autoestinguente VO

Portata: 400 Kg cadauno*

Confezionato: in coppia con film termoretraibile comprensivo di 4 viti

* Prova eseguita da Istituto di Certificazione, disponibile in azienda su richiesta.

| L | 350 | 450 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODICE | 0351 SP | 0451 SP | 1001 SP |
| PACKAGING | 24 | 24 | 4 |
| COLORE | RAL 1013 | RAL 1013 | RAL 1013 |

Materiale: PVC rigido autoestinguente VO

Portata: 300 Kg cadauno*

Confezionato: in coppia con film termoretraibile comprensivo di 4 viti

* Prova eseguita da Istituto di Certificazione, disponibile in azienda su richiesta.